«Утверждаю»

 Директор МУП района «КинАкваТех»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Савельев

 " 26 " \_\_\_12\_\_\_\_\_2022

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1 | Промывка механических фильтров УОВЖ на станции второго подъема и в павильонах скважин д.Луговое в соответствии с разработанными графиками | Согласно графиков | гл.инженер |  |
| 2 | Частичная замена фильтрующего материала механических фильтров (верхней части фракция 0,3-0,7) УОВЖ на станции второго подъема и в павильонах скважин №3 и №5 д.Луговое. | февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь 2023 года  | гл.инженер |  |
| 3 | Замена перекачивающих насосов УОВЖ в павильонах скважин №3 и №5 д.Луговое. | 1 кв. | гл.инженер |  |
| 4 | Полная замена фильтрующего материала 2-х механических фильтров и засорившейся разводки труб УОВЖ в павильонах скважин №3 и №5 д.Луговое. | 2 кв. | гл.инженер |  |
| 5 | Отбор проб из водоисточников и сетей водоснабжения | согласно программ производственного контроля поселений | гл.инженер |  |
| 6 | Хлорирование водоисточников и водопроводных сетей в случае превышения микробиологических показателей | по необходимости | гл.инженер |  |

гл.инженер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ушаков Д.Н

Справка

 В связи тем, что МУП района «КинАкваТех» приступил к осуществлению своей деятельности в качестве ресурсоснабжающей организации с 01.06.2022 года, план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022 год не разрабатывался.

 В 2022 году выполнены следующие мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

1. Разработаны ежемесячные графики промывки механических фильтров УОВЖ станции второго подъема и в павильонах скважин д.Луговое, согласно которым за 2022 год произведено 60 промывок.

2. Произведена полная замена фильтрующего материала одного механического фильтра УОВЖ станции второго подъема д.Луговое, .

3. Частичная замена фильтрующего материала механических фильтров (верхней части фракция 0,3-0,7) УОВЖ на станции второго подъема и в павильонах скважин №3 и №5 д.Луговое.

3. Разработаны и согласованы с ТОУ Роспотребнадзора "Программы производственного контроля качества питьевой воды для Батмановского, Горковского, Ласкарихинского, Луговского, Решемского и Шилекшинского сельских поселений на 2023 - 2027 годы".

4. Разработан график, произведены отборы проб из водоисточников и сетей водоснабжения и переданы для проведения анализов ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах" оформлено 68 протоколов испытаний.

гл.инженер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ушаков Д.Н

 .